[image: image1.png]



Руководство по эксплуатации погружных канализационных горизонтальных насосов моделей: 
50WQD10-8-0.75-Horizontal, 50WQ15-15-2.2-Horizontal, 
50WQ18-22-4-Horizontal.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Примерный внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]





Содержание.
	1.
	Введение.
	Стр. 1-2

	2.
	Предназначение. 
	Стр. 2

	3.
	Комплектация. 3.1. Расшифровка обозначений.
	Стр. 2

	4.
	Технические характеристики.
	Стр. 3

	5.
	Графики гидравлической производительности.
	Стр. 4

	6.
	Схема устройства насосов.
	Стр. 4

	7.
	Пример установки насосов. 
	Стр. 5

	8.
	Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 5-6

	9.
	Техническое обслуживание.
	Стр. 6

	10.
	Меры предосторожности.
	Стр. 6-8

	11.
	Хранение.
	Стр. 8

	12.
	Гарантийные обязательства.
	Стр. 8-9

	13.
	Рекламный проспект.
	Стр. 10

	14.
	Гарантийный талон.
	Стр. 11


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для откачивания сточных и дренажных вод, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для откачивания жидкости из сливных колодцев, строительных котлованов, осушения затопленной местности, орошения полей, в дренажных системах муниципальных очистных станций, сельском хозяйстве, на производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! Основные преимущества данных насосов: 1. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 420; 2. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы; 3. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 4. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики; 5. Высокоэффективный мотор с классом защиты IP68 и классом изоляции F рассчитан на долговременную бесперебойную работу в тяжелых условиях эксплуатации.
3. Комплектация: 

Насос в сборе – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Расшифровка обозначений.
[image: image3.jpg]Q

T

10-8-0.75-Horizontal
———

[

] OpU30HTAJIBHBIN TUII
[lone3nas MoimHoOCTH (KBT)
HomuH. BeicOTa moabeMa (M)
HomuH. mpou3BoauTeIbHOCTD (Ky0.M/d)
OnHada3zHbIi MOTO @m{
TPEX(ha3HOTO OTCYTCTBYET)
epus MOTPYKHBIX KaHAJIN3alIMOHHBIX
TOPU30HTAJIBHBIX HACOCOB
JlnameTp BXOTHOTO/BBIXOIHOTO OTBEPCTUM (MM )




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image4.jpg]*0/ GF BH XITHIIRLHILIHIY L0 B)ILBhHILO LAION H XBEHE0INA XI9HdoLedogelr 4 HUIRYEH HHHRIOAHLIIL HdII ITHIhALOL
‘HNI9H h090dMLHINAO BILOIBIrAE “QIMI'QRL 9 JIIHHBERNA QIIHHRY JUMIIhHMHXI |, ‘BHIITEH MULIHAdILIRdEX XIFHHOMIBLEALTIINE BHHIMKhAL'A XBIXI
4 InLAdILIRdR X JHMIIhHHXIL JITHHRERIAIMIYE 4LBHINEN ogedu LddNH drrdLurogenod]] jduHenuHg jxedroneden XI9HH 9 BI0ICH HUNBLBALIIIIME

Hd BYILBHIWEH LI¥ON ‘HOHIIQLHEHI

ondu BILIBIraB U Xedrdneden XI9HIIPWHLIO 9 BI0IBH HUNBLBALIIE HAI BHRERIA 9LIOHIMON BRWIBI'QddLoT|

~

N
QNS
2 R
25 S
Q= &
=lon| = =
P~ =
N (| z =
N1 1 =T
LN S ==
Pl X e
1| N L
E . 1 Al =
=
) s &
- = o
o | =) =
N | e ]
cN| g
S92 3
- = e
© s B
i & S
—
R &
(o8]
ISIRS IHorpediisiemast MOIIHOCTD, BT
NI
=LY
SIS ITos1e3Hast MOIIHOCTL, BT
SIS <
o8} [\
SIS
= 2H 2 ITapaMeTpsl ceTy NMUTAHUA
=i l=mcs
~ ~
< | | Cnocob 3/1eKTPUYECKOro coeIMHEeHHUs!
| B (O8]
S8 % | Make. npou3sBOAMTE/IbHOCTD, JI/MUH
W | N —_
S|Z| 9 | HoMuH. npou3sBoIUTe/IbHOCTD, JI/MUH
U9 | — p— oo
— || — Makc. BbICOTa NOABEMA, M
D= oy .
N | L HomuH. BbIcOTa IOaABLEMA, M
b Makec. ri1y0uHa norpy:keHusi, M
Makc. JiMHeiiHbIiT pa3mep
[\
= HEPaCTBOPUMBIX YaCTHIl B
nepeKaYnBaeMon KUIKOCTH, MM
Makec. npoueHTHoe
o COOTHOILIEHUE B3BELIEHHBIX TBEePAbIX
HEPaCTBOPUMBIX YaCTHUIl B
nepeKkaunBaemMoii skuakocTu, %
Makec. npouenTHoe
b COOTHOILIEHUE B3BELIEHHBIX
S
HEPaCTBOPUMBIX YaCTHUIl B
nepeKavYnBaeMoi :KUAK0CTH, %o
b Hunanaszon PH nepexaunBaemoii
oo JKAAKOCTH
= Makec. remneparypa
= nepexkaunBaeMoii ;xuaxkocru, C
s3lvsl B AuameTp BXOJAHOI0/BBIXOHOTO
OTBEPCTHI, TI0IM
(o))
& Kacc 3ammrsl
e Kaacc m3ousinum
o0

JlmHa cereBoro kaoeJisi, M

KosinuecTBO KPbUIbYAaTOK, IIT.





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
[image: image5.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

w
(3)]

10

0WQ15-15-2.2-Horizontal

_—

rizont:

-8-0.75-Ho

<
\'\ ~)

NMpousBoaUTENIbHOCTDb >

N
0 83 167 250 333 417 500  583n/mum.
0 5 10 15 20 25 30 35 M/d.




6. Схема устройства насосов.

[image: image6.png]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Фланец входного отверстия.
	4.
	Опора.

	2.
	Фланец выходного отверстия.
	5.
	Насосная камера.

	3.
	Корпус насоса.
	
	


7. Пример установки насосов.
Данные насосы можно устанавливать как в горизонтальном положении, так и в вертикальном.
[image: image7.jpg]



Пример установки насоса в горизонтальном положении

8. Установка и ввод в эксплуатацию.

	[image: image8.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. У трехфазного насоса выполните электрическое соединение по схеме «звезда» (Y). Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.

2. Убедитесь, что сопротивление изоляции превышает 50 MΩ.

3. У трехфазного насоса произведите пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд перед погружением насоса. В это время проверьте направление вращения ротора. Направление вращения ротора должно быть против часовой стрелки, если смотреть со стороны входного отверстия насоса. Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.
4. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

5. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО.

6. Подключите насос к электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините насос от источника питания.

9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно проверяйте состояние насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно проверяйте сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 50 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

· 4. Если насос проработал более 2000 часов, желательно произвести его комплексное техническое обслуживание:
· внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные детали насоса!
· открутите заливную пробку масляной камеры насоса и заполните масляную камеру на 80-90% специальным пищевым маслом без запаха,
· после технического обслуживания насоса необходимо произвести тестовую проверку насоса под давлением 0.2 МПа в течение 3-х минут на предмет наличия следов утечки.
Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т.д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.
5. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и спецсредства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
3. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
4. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц или 380В, 50 Гц (смотрите раздел 4).
5. Запрещено изменять конструкцию насоса.
6. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
7. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.

8. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.

9. Насос не предназначен для перекачивания взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

10. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.

11. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.

12. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.

13. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!

14. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление дыма и/или запаха гари; поломка или появление трещин в корпусных деталях.
15. Запрещается: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
16. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса.
17. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

18. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить внутренние загрязнения, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. 

12. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). 
·  Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:______________________________________________________

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

