[image: image1.png]



Руководство по эксплуатации диафрагменных самовсасывающих насосов моделей: SFDPA2-033-035-41, SFDP2-033-035-41, SFDP2-027-017-41, SFDP1-012-035-21, SFDP2-012-035-21, SFDP1-005-035-21, SFDPA2-040-055-42W, SFDPA2-018-180-36W, SFDP1-030-045-33W, SFDP2-030-045-33, SFDP1-012-035-21A, SFDP2-012-035-21A, SFDP1-005-035-21A, SFDP1-015-080-31, SFDP1-018-120-31, SFDP1-045-040-41, SFDP2-045-040-41, SFDPA2-045-040-41 и шестеренчатых самовсасывающих насосов для перекачивания масла, бензина, дизельного топлива моделей: SFGP1-032-003-01, SFGP2-032-003-01.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Примерный внешний вид насосов:
	[image: image2.png]



Модели SFDPA2-033-035-41, SFDP2-033-035-41, SFDP2-027-017-41, SFDP1-045-040-41, SFDP2-045-040-41, SFDPA2-045-040-41
	[image: image3.emf]
Модели SFDP1-012-035-21, SFDP2-012-035-21, SFDP1-005-035-21

	[image: image4.png]



Модель SFDPA2-040-055-42W
	[image: image5.png]



Модель SFDPA2-018-180-36W

	[image: image6.png]



Модель SFDP2-030-045-33
	[image: image7.png]



Модели SFDP1-015-080-31, SFDP1-018-120-31

	[image: image8.png]



Модель SFDP1-030-045-33W

	[image: image9.png]



Модели SFGP1-032-003-01, SFGP2-032-003-01
	[image: image10.png]



Модели SFDP1-012-035-21A, SFDP2-012-035-21A, SFDP1-005-035-21A


Содержание.

	1. Введение.
	Стр. 2-3

	2. Предназначение.
	Стр. 3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	3.1. Примерное изображение комплектующих.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4

	5. Гарантийные обязательства.
	Стр. 5-6

	6. Рекламный проспект.
	Стр. 7

	7. Гарантийный талон.
	Стр. 8


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Насосы моделей SFDPA2-033-035-41, SFDP2-033-035-41, SFDP2-027-017-41, SFDP1-045-040-41, SFDP2-045-040-41, SFDPA2-045-040-41 предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном оборудовании, на автомойках и т. п. 

Насосы моделей SFDP1-012-035-21, SFDP2-012-035-21, SFDP1-005-035-21 предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: промышленности, сельском хозяйстве, системах повышения давления, во вспомогательном оборудовании, на автомойках и т. п. 

Насосы моделей SFDPA2-040-055-42W, SFDPA2-018-180-36W предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном и клининговом оборудовании, на автомойках и т. п.
Насос модели SFDP1-030-045-33W предназначен для перекачивания пресной воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Он используется в: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном и клининговом оборудовании и т. п.
Насос модели SFDP2-030-045-33 предназначен для перекачивания пресной и дождевой воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Он используется в: промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, системах переработки дождевой воды, во вспомогательном оборудовании, на автомойках и т. п. 

Насосы моделей SFDP1-015-080-31, SFDP1-018-120-31 предназначены для перекачивания пресной воды, пестицидов, гербицидов и т. д., а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: автомобилестроении, промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах с питанием от солнечных батарей, во вспомогательном оборудовании, устройствах для клининга и т. п. 
Насосы моделей SFDP1-012-035-21A, SFDP2-012-035-21A, SFDP1-005-035-21A предназначены для перекачивания чистой пресной воды, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в: быту, промышленности, сельском хозяйстве, насосных системах, во вспомогательном оборудовании и т. д.

Насосы моделей SFGP1-032-003-01, SFGP2-032-003-01 предназначены для перекачивания масла, бензина, дизельного топлива и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в промышленности, транспортной отрасли, строительстве, сельском хозяйстве и т. д.
3. Комплектация: 
Насос в сборе – 1 шт.; Комплект присоединительных штуцеров – 1 комплект; Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Упаковка — 1 шт.
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Примерное изображение комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image11.jpg]Wlis




	Присоединительный штуцер.


4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image12.jpg]P e
i °.l 5
= s = £
- Z = g|
s = = gl =
= 3 = 2
= = = S| &2
Monenn/ = g & S ¥ E <«
[ -
IlapameTpsl = E g E >§ S é g
s | 8 = 23| S8 8
= = < »
= | E s S 2| 8.8 g
9 = @ =~ = =
% g E 2 g; E' 5| @
S| 2 2 g §| 28 ¢
5 = & =2 £ 8| 5 z
= = = = E|X35|= =
SFDPA2-033-035-41 220 12,5 2,4 (35PSI) +60 | 3/4 | 0,5 | YernbIipexkaMepHBbIi
SFDP2-033-03541 24 12,5 2,4 (35PSI) +60 | 3/4 | 4 | YerbIpexKkaMepHbIii
SFDP2-027-017-41 24 10 1,2 (17PSI) +60 | 3/4 2 | YerbIpexkaMepHbId
SFDP1-012-035-21 12 4,3 2,4 (35PSI) +60 | 3/8 | 4 JByXKamepHbIii
SFDP2-012-035-21 24 4,3 2,4 (35PSI +60 | 3/8 | 2 JByXKamepHbIi
SFDP1-005-035-21 12 1,8 2,4 (35PSI) +60 | 3/8 4 JAByxKamepHbIi
SFDPA2-040-055-42W | 220 15 3,8 (55PSI +60 | 1/2 | 1,5 | YerbIpexKaMepHbIii
SFDPA2-018-180-36W | 220 6,8 | 12,4 (180PSI) | +60 | 3/8 | 14 TpexkamepHbIii
SFDP1-030-045-33W 12 11,3 3,1 (45PSI +60 | 1/2 5 TpexkamepHblii
SFDP2-030-045-33 24 11,6 3,1 (45PSI) +60 | 12 | 4 TpexkamepHblIii
SFGP1-032-003-01 12 12 - +60 | 3/8 | 10 -
SFGP2-032-003-01 24 12 - +60 | 3/8 | 6 -
SFDP1-012-035-21A 12 4,5 2,4 (35PSI)) +60 | 3/8 | 4 JIByXKaMepHBbIii
SFDP2-012-035-21A 24 4,5 2,4 (35PSI +60 | 3/8 | 2 JByXKamepHbIi
SFDP1-005-035-21A 12 1,8 2,4 (35PSI) +60 | 3/8 4 JAByxKamepHbIi
SFDP1-015-080-31 12 5,5 5,5 (80PSI +60 | 3/8 | 7 TpexkamepHbIi
SFDP1-018-120-31 12 7 8,3 (120PSI) | +60 | 3/8 | 12 TpexkamepHblii
SFDP1-045-040-41 12 17 2,8 (40PSI) +60 | 3/4 | 15 | YernpipexkaMepHbIH
SFDP2-045-040-41 24 17 2,8 (40PSI +60 | 3/4 | 6 | YernbIpexKkaMepHbIii
SFDPA2-045-040-41 220 17 2,8 (40PSI) +60 | 3/4 | 0,9 | YerbipexkaMepHbIH

Buumanue! [IpousBoauresib HMeET NPABO U3MEHSITH BBHINICYKA3AHHbIE TEXHUYECKHE XaPAKTEPUCTUKH B IEJISIX
VIAY4IICHUS IKCIUTyATAIIHOHHBIX XaPAKTEPUCTHK u3aeaus. TexHuyeckne 1aHabIe, yKa3aHHbIC B TA0JIHIE, ABJIAIOTCSH
OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJYICHBI IPH TECTHUPOBAHNH H3/1CJIUH B JTa00PATOPHBIX YCJIOBHAX H MOTYT OTJIHYATHCS OT
MeHCTBUTEIABHBIX HA £5%.




5. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение и др.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:

Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

 (Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

