[image: image1.png]



Руководство по эксплуатации погружных канализационных и поверхностных центробежных насосов.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:

	[image: image2.jpg]>
3%

o

p

e T





50B2.75S, 50B21.1S
	[image: image3.jpg]



80B24.0
	[image: image4.png]



150B411, 200B422, 100B211, 200B445, 300B437, 150B422

	[image: image5.png]



100B411, 200B411, 250B422
	[image: image6.png]



100B422, 100B415, 200B437


1. Предназначение.

Насосы моделей 50B2.75S, 50B21.1S, 80B24.0 предназначены для откачивания сточных вод (канализационных, дренажных, производственных, поверхностных и т. д.), а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для откачивания жидкости из сливных колодцев, строительных котлованов, осушения затопленной местности, орошения полей, в дренажных системах муниципальных очистных станций, сельском хозяйстве, на производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д. Насосы моделей 100B411, 100B422, 150B411, 100B415, 200B411, 100B211, 150B422, 200B437, 200B445, 300B437, 200B422, 250B422 предназначены для перекачивания больших объемов пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах: повышения давления воды, ирригации, кондиционирования, фильтрации, циркуляции охлаждающей жидкости, водоподготовки, обратного осмоса, сепарации, а также в гидротехнических сооружениях, вспомогательном оборудовании, бассейнах, моющих, очистных, ультрафильтрационных, дистилляционных, вспомогательных системах и т. д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
2. Комплектация:

Насос в сборе — 1 шт.; Присоединительный штуцер – 1 шт. (только для моделей 50B2.75S, 50B21.1S); Ответный фланец с присоединительным штуцером – 1 шт. (только для модели 80B24.0); Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Упаковка — 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3. Технические характеристики.
[image: image7.jpg]Tapaverpsy = - ° =
Py = > b 4 o o B
Mogens & s |d |8 |22 dlaans HaS duam |S R 5 =
| &| E|E g ||z Elest ZLE 8% |g B EEl . |. |E 3
E| 5| 5|8 |8 |2\ 5|28 |«EEC<EZ2 |5 (2B EE| g.lg.l8
S| 4| E|8 |2 |Z|%| % |8EE $EEg8EE: £ |25 55 ecgiSzizlal |8
g E g 2 & EECEESEEJF |pE T2 gE|SE|Ez | g &
£ | E|E | 5|5|E|lEfk EEFEEESESgz oS5 f58|SeEE 4 £|E|¢
S| E| E|Ex8= 8|5 5|52x |s5u%cSpsEEECK &2 TER | B
AR HEHHE L ES R B R IR R
§| 2| ; |8E|8E/E|E|g|Eec% g EgTegEs(ge 88| ESERECE 5| 8|28
S| = | A|8"E S| 5| §|258 "ESE EEfapifgEg ZEgR2EE B B¢
< s 3 3 ) PR < . g 42| =S ) & z £
S|SB |E |3 E| 5 TE: |EEEiisgcREEEEfAsgiEfE: B &S
b E . 5 2| B | g S S B 5| & A~ 3 =
s | & ) 2| E|gEs F 2E7g |SEzE PRER = g
£ | F 2 g = £Z |FESEAEZ 2 s g £
E s 208 E Bl 3L EEETEEC | |73z & z
EEARRERE H SEg ggE g8z |E IR H g
S 2|8 7|5 3 2 SEg SFF 2 E§EE !
= = =¢ = =
50B2.758 1300 | 910 wamnw 433 | 267 | 12 ) 10 25 20 2 6-10 | +40 - - 2 2 591 | 29,55 |IP58 | 8
50B21.1S 1700 | 1190 wamnw 483 | 292 | 18 [125| 10 25 20 2 6-10 | +40 - - 2 2 7.73 | 38,65 |IP58 | 8
380B/ 6.5- 212*
100B411 2300 | 1610 50Cm 433 | 250 | 18 | 16 - 0.2 0.1 - 85 +100 | +20 112 - - 6.05 | 3025 |IP55 | -
380B/ 6.5- 212*
100B422 2900 | 2200 50T 475 | 316 |22.7(215| - 0.2 0.1 - 85 +100 | +20 112 - - 7.63 | 38,15 |IP55 | -
150B411 4100 | 3000 wmwmnw 388 | 193 |345| 31 - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 2*11/4 - - 10,79 | 53.95 |IP55 | -
100B415 4250 | 3000 wmwmnw 800 | 417 192|185 - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 212*%2 - - 11,18 559 |IP55| -
80B24.0 5100 | 4000 wmwmnw 1350 | 700 | 24 | 17 | 10 30 20 2 6-10 | +40 - - 31/4|31/4 (1342 67.1 |IP68 | 8
200B411 5200 | 4000 wmwmnw 457 | 230 |40.2| 36 - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 2*11/4 - - 1368 | 684 |IP55| -
100B211 5500 | 4000 wmwmnw 860 | 533 | 22 |21.2| - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 212*%2 - - 1447 7235 |IP55 | -
380B/ 6.5- 212*
150B422 5700 | 4000 50m 525 | 358 (352] 32 - 0.2 0.1 - 85 +100 | +20 112 - - 15 75 |IP55 | -
200B437 6700 | 5500 wmwmnw 967 | 500 |302|28.5| - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 212*%2 - - 17,63 | 88,15 |IP55 | -
200B445 9400 | 7500 wmwmnw 1062 | 550 352335 - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 212*%2 - - 24741237 |IP55 | -
380B/ 6.5- 314
300B437 9500 | 7500 S0Tm 1667 | 833 |27.8(255| - 0.2 0.1 - 85 +100 | +20 212 - - sl 125 |IPS5 | -
200B422 9800 | 7500 WMWF 600 | 400 | 54 | 49 - 0.2 0.1 - 6.5 +100 | +20 212% - - 257912895 |IP55 | -
his 85 112
250B422 11900 | 9200 wmwmnw 500 [291.7| 70 | 64 - 0.2 0.1 - mwmm‘ +100 | +20 2*11/4 - - 3132 1566 [IP55 | -

IloTped.1sieMast MOINIHOCTb YKA3AHA NPH KCIIYATANHA HACOCA B ONTHMATbHBIX HAPAMETPAX H

SABJISAeTCS NPHOTA3ATEIbHOM, MOKeT H3MEHAThCS NPH SKCILIYATAIHA HACOCA B HHBIX HAapaMeTpax!

Bramanne! IIpon3BoAHTe.Ib HMeeT NPABO H3MEHATH BbINeyKA3AHHAbIE TEXHAUeCKHE XAPAKTEPHCTHKH
B IeJISX yIydUIIeHas SKCITYATANHOHHBIX XAPAKTEPHCTHK H3AeTHs.





4. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
Продавец:

Дата продажи__________________________________________

Срок действия гарантии_________________________________

Предприятие торговли (продавец)_______________________
Место для печати (росписи)_____________________________
Покупатель:_________________________________

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)____________________ 
1

