[image: image9.jpg]



Руководство по эксплуатации погружных
шнековых (винтовых) насосов моделей: 3QGD1.5-72-0.37, 
3QGD1.5-90-0.55, 3QGD2-103-0.75, 4QGD1.2-60-0.55, 4QGD1.8-80-0.75.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:
	[image: image2.png]0

—






Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 1-2

	2. Предназначение.
	Стр. 2

	3. Комплектация.
	Стр. 2

	3.1. Изображение комплектующих.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 3

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 4

	6. Схема устройства насосов.
	Стр. 4-5

	7. Пример схемы установки насосов. 
	Стр. 5

	8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 5-7

	9. Техническое обслуживание.
	Стр. 7

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 7-10

	11. Хранение.
	Стр. 10

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 10-11

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 11-12

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 13

	15. Гарантийный талон.

	Стр. 14


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и, в дальнейшем, Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой и загрязненной воды, а также жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для перекачивания жидкости из скважин, колодцев, резервуаров, рек, прудов, в системах полива и дренажа, а также в животноводческих, птицеводческих хозяйствах и т. д. Данные насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! Некоторые преимущества: 1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов; 2. Насосы имеют встроенный в корпус пусковой конденсатор; 3. Насосы моделей 4QGD1.2-60-0.55, 4QGD1.8-80-0.75 имеют встроенную в обмотку статора термозащиту, предотвращающую перегрев мотора; 4. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы; 5. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики; 6. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304; 7. Корпуса моторной и насосной частей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 201; 8. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.  
3. Комплектация:

Насос в сборе – 1 шт.; Присоединительный штуцер – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт.

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

3.1. Изображение комплектующих.

	Изображение
	Наименование

	[image: image3.jpg]



	Присоединительный штуцер.


4. Технические характеристики.
[image: image4.jpg]*BHEITeH YAL HddLNedeX XIIHHOHIELEALTIINE BHHIMAALA XBII T 4 ANHLIAdI LY edeX JHNIIhHHXIL JIMHH LERNAIMIIS ILBHINEH ogedn LIdWH 9raLArogenod]y jdHHeWHHY jXedioweden XIIHA

roraenrondn BILIBIras B Xedloweden XISHILENALIO 9 €J00¢H HETELEArTINE BN HEERNA IL)OHIION BEWIBI'gad LoT]

4 ©J00¢H HENeLeArndNe BAN BIYILEHINEH LINOW ‘HOH

1adronederyp
/9LITOA]

069 [$5°0-09-T1AD0Y
009 | SL'0-€0T-7AD0€
009 | SL'0-€01-7AD0€
06F [S5°0-06-5' TAD0E
0zp [LE0TL-S'TAD0E

Mo.1e3Ha5 MOMHOCTD, BT

0£TT | 008 [SL0-08-8'TADOF
0£TI | 008 |SL0-08-8'TADOF

066
098
098
0oL
009

MoTpedasemMas
MOIIHOCTh, BT

220B/5

0

MapaMeTphI ceTH
MHTARHS

w

o€
o€
€1

w

LT

LT

S§T
ST

€1

€1

Maxc.
IPOH3BOXHTEILHOCTD,
1/MHE

Homun.
IPOH3BOXHTEILHOCTD,
1/MHE

SET
SET
st
€01
£01

06
w

Makc. BBICOTA HOTbeMa,
M

6L
6L
06

08
08
w

8¢

HoMmuH. BbICOTA
moxbema, M

08
08
08
08
08
08
08

9
9

(53

Makc. rayomaa
IOTpYKeHns, M

[Padoumii Tok, A

8T
8T

STt | s

S°61 | 6°¢

T

S°6T | 6°€

9T

SET | LT

IIyckoBoii TOK, A

|TmameTp pe3pobr
BBIXOTHOT0 OTBEPCTHS,
[Tr0iM

S+

JdrameTp
MpHCOETHHATE ILHOTO
mTyHepa, TroiM

MaKc. TeMmepaTypa
mepexavHBaeMoi
UKHAKOCTH, °C

sT0

MaKc. IpoIeHTHO®
coOTHOmIeHHE

B3BelIeH HBIX
HePACTBOPHMBIX YACTHI
B mepeKAYHBAeMOi
UKHAKOCTH, Yo

Maxc. THHel HbIH pa3Mep|
HePACTBOPHMBIX YACTHI
B mepeKAYHBAeMOi
KHIAKOCTH, MM

[Vposens PH
mepexauHBaeMoi
KHIAKOCTH

96
96
96
SL
SL
SL
SL

JIHAMETp HACOCHO
MACTH, MM

001
oot
oot

08
08
08
08

MuH. THAM TP
CKBAKHHBI, MM

0T
(13

(43

0T
(4

(43

k43

JIJIHHA ceTeBOro Kades,
M





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса.
[image: image5.jpg]| 2

)

BbicoTa nogbema (M

140

—_— [4QGD1.8-80-0.75|
I T
120 \ \\ [4QGD1.2-60-0.55] |
[ \
100 ————— I [3QGD2-103-0.75 ||
3QGD1.5-90-0.55
\\\ [3QGD1.5-72-0.37|
60 \\\\\
N
20
(0] |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 n/muH.
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1.5 1,8 2,1 2.4 2,7 M°M.

MpounsBoaAUTENBbHOCTbL >





6. Схема устройства насосов.
[image: image6.jpg]0

. p

o

\

o= (§) 00—
VoA

=

-





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Стопорное кольцо.
	15.
	Шпилька.

	2.
	Донная пластина.
	16.
	Гайка.

	3.
	Резиновый колпак.
	17.
	Уплотнительное кольцо.

	4.
	Пусковой конденсатор.
	18.
	Защитный колпачок.

	5.
	Гнездо подшипника.
	19.
	Зажим сетевого кабеля.

	6.
	Подшипник.
	20.
	Сетевой кабель.

	7.
	Ротор.
	21.
	Корпус насосной части.

	8.
	Сальник.
	22.
	Направляющая втулка.

	9.
	Статор.
	23.
	Шнек.

	10.
	Корпус моторной части.
	24.
	Крышка выходного отверстия.

	11.
	Винт.
	25.
	Статор шнека.

	12.
	Шайба.
	26.
	Кольцо.

	13.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	27.
	Выходной патрубок.

	14.
	Крышка масляной камеры.
	28.
	Болт.


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов в целях ее совершенствования.
7. Пример схемы установки насосов. 
[image: image1.png]YonoveX




	№
	Наименование

	1.
	Насос.

	2.
	Хомут.

	3.
	Напорный шланг.

	4.
	Сетевой кабель.

	5.
	Трос для подвески.

	6.
	Место крепления подвески.


8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image7.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопровод!


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности - обратитесь в гарантийную мастерскую.
2. При монтаже прикрутите присоединительный штуцер к резьбе выходного отверстия насоса, а затем присоедините напорный шланг (3) к штуцеру и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (2) (не входит в комплект поставки) (смотрите рисунок выше). Диаметр напорного шланга должен соответствовать диаметру присоединительного штуцера. Выходной трубопровод присоединяется непосредственно к выходному отверстию насоса. При укладке напорного шланга не допускается наличие перегибов, закрывающих или затрудняющих водоток. Внимание! Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.

3. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать при помощи нейлонового троса на расстоянии не менее 50 см от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). Внимание! Запрещено использовать кабель питания для подвеса насоса. Перемещайте насос, держа его только за трос. Для предотвращения повреждения кабеля, оборудуйте отверстие для кабеля в крышке скважины резиновой втулкой. 
4. Подключите штепсель сетевого кабеля к розетке электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините штепсель кабеля питания от розетки электрической сети.
5. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

6. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы:
а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).
б. Металлические трубы артезианских колодцев.
в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.
г. Проволока диаметром не менее 3 мм.
Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.
9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию насоса, отключите его от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Данный электрический насос сконструирован в расчете на работу в течение длительного времени без технического обслуживания.  При нормальной эксплуатации насос требует только чистку от минеральных отложений и грязи на его узлах и деталях. Периодичность чистки зависит от химических и физических показателей перекачиваемой насосом воды. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса. Регулярно удаляйте минеральные отложения и грязь с корпуса насоса. Следите за тем, чтобы входные отверстия на корпусе насоса были всегда открыты и очищены от грязи. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. 

2. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. 

3. Поврежденные резиновые манжеты и иные прокладки/уплотнители должны быть немедленно заменены, чтобы избежать попадания воды внутрь мотора насоса, что приведет к его негарантийной поломке. 

4. Запрещено разбирать мотор насоса для самостоятельного ремонта в гарантийный период. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

5. Шнек является быстроизнашивающейся деталью насоса. Признаками изношенности шнека являются падение производительности и высоты подъема. Своевременно заменяйте изношенный шнек!
6. Регулярно проверяйте исправность всех частей насоса.

7. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену в специализированной мастерской.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.

4. Запрещено изменять конструкцию насоса.
5. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля и розетку. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

6. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:

-запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов;

-запрещается эксплуатировать насос без заземления и/или УЗО;

-запрещается перекачивать морскую воду;

-запрещается перекачивать огнеопасные, взрывоопасные и химически-активные жидкости, а также жидкости, содержащие ГСМ;

-запрещается работать вблизи мест, где существует возможность взрыва;

-в составе перекачиваемых насосом примесей не должны присутствовать камни, частицы металла и т.п.;

-необходимо отключать насос от сети электропитания перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы; 

-не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями;

-не перегружайте насос;

-не передвигайте и не переносите насос, держа его за шнур электрического питания;

-не допускайте работу насоса без воды; 

-не допускайте замерзания воды в насосе;

-храните насос в сухом помещении, в недоступном для детей месте;

-эксплуатировать насос необходимо в строго вертикальном положении;

-температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками);

-не допускайте падений насоса, ударов и прочих механических воздействий на него;

-во избежание несчастных случаев запрещается купаться рядом с насосом во время его работы.

7. Запрещается:
-обслуживание и ремонт насоса, подключенного к электрической сети;
-подключать насос к электрической сети при неисправном моторе;

-разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

-эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

· повреждение штепселя или кабеля электропитания;

· появление запаха характерного для горящей изоляции или дыма;

· высокий уровень шума при работе;

· произвольные выключения;

· наличие течи масла из насоса;

· падение производительности;

· появление трещин и вмятин в деталях корпуса;

· эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
8. Внимание! Запрещена эксплуатация насоса с течью сальника! Сальники насоса являются быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При износе, утрате герметичности или появлении течи сальника Вам необходимо немедленно заменить комплект сальников! При появлении течи сальника на поверхности воды возле насоса иногда появляется масляная пленка или срабатывает УЗО в цепи, к которой подключен насос. Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к негарантийной поломке насоса! Производите проверку герметичности сальника после каждых трехсот часов работы насоса. Своевременно заменяйте изношенный сальник!  В случае погружения насоса в воду на глубину более 80 метров, давление воды на сальники насоса превысит максимально допустимое значение, вода протечет в статор насоса, и он выйдет из строя из-за возникшего короткого замыкания в обмотке статора. Данная поломка не является гарантийной! Превышение максимально допустимой глубины погружения насоса в воду определяется наличием воды в статоре, при отсутствии износа и повреждений сальников насоса.  Никогда не превышайте максимальную допустимую глубину погружения насоса в воду!

9. Насосы моделей 4QGD1.2-60-0.55, 4QGD1.8-80-0.75 имеют встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции, произвольные отключения. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя.  Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные его перегревом, не являются гарантийными!

10. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

11. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде не менее 3-х минут для очистки от грязи внутренних и внешних деталей. Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении, при температуре от 0°С до +35°С.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image8.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не включается или произвольно выключается.
	Сработала или неисправна термозащита (для насосов серии 4QGD). 
	Мотор насоса перегревается. Устраните причину, вызвавшую перегрев. Замените термозащиту в специализированной мастерской (для насосов серии 4QGD).

	
	Плохое соединение с сетью электро-питания или разрыв в питающем кабеле.
	Почините контакты или замените кабель.

	
	Низкое напряжение в электросети.
	Используйте стабилизатор напряжения.

	
	Поврежден мотор или пусковой конденсатор.
	Обратитесь в гарантийную мастерскую.

	
	Неисправен предохранитель или сработало УЗО.
	Замените предохранитель или переключите УЗО в рабочее положение. При повторном срабатывании УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту.

	Насос работает, но вода не поступает.
	Засорены входные отверстия.
	Устраните засор.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса.
	Уменьшите высоту подъема воды до номинальной.

	
	Напорный шланг/выходной трубопровод негерметичен.
	Произведите герметизацию напорного шланга/выходного трубопровода.

	
	Напорный шланг/выходной трубопровод засорён или заблокирован.
	Устраните засор или блокировку.

	
	Перегиб напорного шланга.
	Устраните перегиб шланга.

	Производитель-ность насоса не соответствует производитель-ности, указан-ной в руковод-стве. Необычный шум при работе насоса.
	Перегиб напорного шланга.
	Устраните перегиб шланга.

	
	Насосная камера засорена.
	Устраните засор.



	
	Засорены входные отверстия.
	Устраните засор.

	
	Износ шнека.
	Замените шнек.

	
	Высота подъема не соответствует номинальной.
	Эксплуатируйте насос на  номинальной высоте подъема.

	
	Износ подшипника.
	Замените подшипник.


Внимание! Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода! 
13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

· Гарантийный срок эксплуатации –12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, шнек, сальники и т.д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). 

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт изделия производится бесплатно по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
1

