[image: image81.emf]
Руководство по эксплуатации насосов для плавательных бассейнов моделей: НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-117м³/ч-19м-11000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-141м³/ч-18м-15000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-60м³/ч-13м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-69м³/ч-20м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]



Модели НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	[image: image3.png]



Модели НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ

	[image: image4.png]



Модель НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ 
	[image: image5.png]



Модели НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ

	[image: image6.png]


 

Модели НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	[image: image7.png]



Модели НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ 

	[image: image8.png]


 
Модели НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ
	[image: image9.png]



Модели НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ 

	[image: image10.png]



Модели НБ-54м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-117м³/ч-19м-11000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-141м³/ч-18м-15000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-60м³/ч-13м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-69м³/ч-20м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	[image: image11.png]



Модель НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ


	[image: image12.png]



Модель НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	[image: image13.png]



Модели НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, 

НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ


Содержание.

	1. Введение.
	Стр. 4

	2. Предназначение.
	Стр. 4-6

	3. Комплектация.
	Стр. 6-7

	3.1. Примерные изображения некоторых комплектующих.
	Стр. 8

	3.2. Расшифровка обозначений.
	Стр. 9

	4. Технические характеристики.
	Стр. 9-11

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 12-17

	6. Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 17

	7. Примеры схем установки насосов. Установочные размеры.
	Стр. 17-23

	8. Установка насоса.
	Стр. 24-25

	8.1. Схема электрического подключения насоса.
	Стр. 26

	9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 26-28

	10. Меры предосторожности.
	Стр. 28-30

	11. Хранение.
	Стр. 30

	12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 30-32

	13. Гарантийные обязательства.
	Стр. 33

	14. Рекламный проспект.
	Стр. 34

	15. Гарантийный талон.
	Стр. 35


1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.
Данные насосы предназначены для перекачивания, циркуляции и фильтрации пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами, а также слегка загрязненной жидкости, содержащей нерастворимые примеси, дезинфицирующий раствор хлора и другие химические реагенты, предназначенные для бассейнов. Они используются в плавательных бассейнах любого типа, термальных источниках, системах водоподготовки,джакузи, гидромассажных ваннах и т.д. 
Основные преимущества данных насосов:
1. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
2. Встроенная в обмотку статора термическая защита, предотвращающая перегрев мотора (для моделей НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ). 
3. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316. 
4. В насосах моделей НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ установлены торцевые уплотнения из графита и керамики немецкой компании Eagle Burgmann, отличающиеся долгим сроком службы и высокой износостойкостью. 
5. Насосы моделей НБ-54м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-117м³/ч-19м-11000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-141м³/ч-18м-15000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-60м³/ч-13м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-69м³/ч-20м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ,  НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ оснащены встроенным в корпус фильтром грубой очистки.
6. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.
7. Насосы серии НБВ оснащены специальной насадкой для создания волны, тем самым обеспечивая идеальные условия для тренировок пловцов, гидромассажа и т. д.
8. Низкий уровень шума.

9. Насос модели НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ отличается следующими особенностями:
-высокоэффективный синхронный мотор на постоянных магнитах и встроенный инвертор, осуществляющий частотное регулирование оборотов мотора;
-встроенные защиты от: «сухого хода», перегрева, скачков напряжения, замерзания и перегрузки по току;
-высокая надежность и длительный срок службы;
-инвертор оснащен ЖК-дисплеем для удобства визуального контроля рабочих параметров;
-коррекция коэффициента мощности;

-стабильная работа благодаря конструкции с улучшенным охлаждением;
-возможность дистанционного управления с помощью смартфона (функция может быть недоступна).
Внимание! Каждый насос проходит проверку работоспособности на предприятии-изготовителе, при которой используется вода. Возможное наличие остатков воды в насосе является нормой. Перед монтажом насоса рекомендуется произвести промывку чистой водой. Запрещается подключать к насосу модели НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ нештатный частотный преобразователь! Поломки, возникшие в случае нарушения данного требования, будут являться негарантийными.
3. Комплектация: 
Насос в сборе – 1 шт.; 

Присоединительный штуцер – 2 шт. (для моделей НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ); 
Накидная гайка – 1 шт. (для моделей НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ), 2 шт. (для НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ); 
Угловой переходник – 1 шт. (для моделей НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ);
Комплект уплотнительных колец – 1 комплект (для моделей НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ); 
Ключ для откручивания/закручивания крышки фильтра – 1 шт. (для моделей НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ); 
Шаровой кран – 2 шт. (для моделей НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ); 
Насадка для создания волны – 1 шт. (для моделей НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ);

Блок защиты и управления – 1 шт. (для моделей НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ);

Руководство по эксплуатации — 1 шт.; Упаковка — 1 шт.
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Примерные изображения некоторых комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image14.jpg]



	Присоединительный штуцер.

	[image: image15.png]



	Накидная гайка.

	[image: image16.png]



	Угловой переходник.

	[image: image17.png]



	Уплотнительное кольцо.

	[image: image18.png]



	Шаровой кран.

	[image: image19.png]



	Блок защиты и управления (для моделей НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ).

	[image: image20.png]L |




	Блок защиты и управления (для моделей НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ).

	[image: image21.png]



	Насадка для создания волны (для модели НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ).

	[image: image22.png]



	Насадка для создания волны (для модели НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ).

	[image: image23.png]



	Насадка для создания волны (для моделей НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ, НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ).


3.2. Расшифровка обозначений.
[image: image24.jpg]Hb(B)-4m°/4-/m-250B1(1 ),2208)-11PODON

— Cepust
HanpsikeHue cety nuraHus
KonuuectBo ¢a3
[Tone3Hnast MOIITHOCTD
HomuHn. BbicOTa moabemMa
HoOMUH. TPOU3BOAUTEIBHOCTD

acoc 11 Oagceiina
-C HACAJIKOW JIJIS1 CO3/IaHUS BOJIHBI)





[image: image25.jpg]HUIIM-6/12m°-6/19m-150/1 70()BT-1'[PO(I)I/IC

— Cepus

MEPKC. norpedssiemMast MOIHOCTh
MuH. noTpebsieMasi MOIIHOCTh
HomuH. BbICcOTa NTOABEMA
HomuH. HpOI/ISBOI[I/ITCJIBHOCTB

Hacoc unBe T%p
C MOTOPOM OCTOHHHBIX MAarHuTax





4. Технические характеристики.

Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image26.jpg]3 = =
E HI-R 2
g 2 2|’ ol £ 5| = H
- g =l 3| R =% (g |2
=] & o 4 = = = = 2 s m e P
& 8 7 = 8] 5|28 = - Elezx e Elg | & £ H
= = | 2 g ol @ = .| = g 23 m - 5] = .
g | & |5 z e =& ¢ 2 g 55 5=z |§ | & g
z s |2 & E (g 2| 2] 2 X 3es | 8RH g |2 X 5
Mopneins/ g Bl a 2 £ 3 E g = m.m o & m 8 m g |2 z e
Hapavierps | 8§ : s E|5| 5|8 < PEEEREERE N ol 2
= = = ] ® O =9 a2e = - °
88| ¢ AHESEIEIR AN EEE R R S R
5 5|8 z oz 3| % g el 8 2 g g naMmeoenaP = 3 umm
% = |z z 2 SR gl % £ = F5ElgEESE2E8 =505 ¢ g ¢l ¢
= ] < ) 8 5 3 2 2 o = _lu.nnn_.nsqo_._m._._m. s| 2|3
S ] P P s [ p = § = 8 = L3 5828 TR 2889 o ol ®
2] 8 |E gz = S| ¢ | g| E| 2| % g2gEEggoE gz g8 =
- = =3 ) ) 5
= 5| s s g & | o 2 2| %) =2 b S |28 L25H%88 sy=2 = | a5
5 S = = o C] = o 5 > = by aaes so| =5 =8 =& |E|BI&
E | B | =z E |0l 2 | Z|5F |z | 2| & |FzFadF¥mzz ¥Ne N2 |L|£
HB-4m*/4-Tm-250B1(1¢»,220B)-ITPODU 430 | 250 150 | 67 ) 10 | 7 | 925 | 1,85 - __ __\M“
HB-9m*/u-8,5m-370B1(1¢,220B)-ITPODPN 680 | 370 250 (150 | 11 | 8,5 | 14,7 | 2,94 - 2
HEB-6v/4-7,5m-450B1(1$,220B)-TIPOOH | 680 | 450 150 100 11|75 | 147 | 2,94 . ____\mu
HB-13m*/u-11m-550B1(1¢,220B)-ITPODPUA | 950 | 550 265 |217 153 | 11 |20,55 | 4,11 - 2
HB-13w/4-10m-550B1(1,220B)-IIPOGH | 920 | 550 | ~ ) 300 (217 17,5] 10 [19.85 ] 3,97 - 2
Hb-14m*/u-13m-750B1(1¢,220B)-ITPOOGU | 1150 | 750 350 [233] 18 | 13 |24,85| 4,97 - 2
Hb-13m*/4-11m-750B1(1¢,220B)-ITPO®U | 1150 | 750 350 [217] 15 | 11 |24,85| 497 - b
HB-14m*/4-10m-750B1(1¢,220B)-ITPO®HN | 1150 | 750 350 [233] 15 | 10 |24,85| 4,97 - 123211
HB-15m%/4-14,5m-1100B1(1¢,220B)-ITPODH | 1800 | 1100 220B, B 320 [250| 19 |14,5|38,85| 7,77 +40 1 1 500 — 2 P Fla2
HB-16M*/4-15m-1100B1(1¢»,220B)-IPOPU | 1500 | 1100 50Ty 400 [26719,5] 15 | 324 | 6,48 - 2 55
Or 150Bt
) 1725- | (6M/u-6M) 10
ul - | - - -
HUIIM-6/12m3-6/19m-150/1700B1-IIPO®U | 1700 | 1530 3450 17008+ 410 (200 (21,5] 19 2
(120°/4-19m)
HB-21,5m/4-13m-1100B1(1¢,220B)-ITIPODPH | 1900 | 1100 500 |358| 17 | 13 |41,05] 8,21 - 1212
HB-18m%/4-15m-1500B1(1¢,220B)-ITPO®U | 2100 | 1500 450 1300/ 20,5| 15 4535 9,07 - 2
Hb-14m*/u-14m-1500B1(1¢,220B)-ITPOGU | 2100 | 1500 450 [233[17,5| 14 4535 9,07 - (123211
HB-18m°/4-16,5M-2200B1(1¢,220B)-ITPODH | 2600 | 2200 . ) 550 1300 19,5 16,5 | 56,15 | 11,23 - 2
HB-19m*/4-18m-2200B1(1¢,220B)-ITPO®U | 2600 | 2200 500 317)22,5| 18 | 56,15 11,23 - 2
HBB-40m*/4-10m-2200B1(1¢,220B)-ITPODH | 2800 | 2200 1167 [667 | 12 | 10 | 60,45 | 12,09 - 1211233

IMoTpedasieMas MOMHOCTL YKA3AHA HPH KCILIYATALMH HACOCA B ONTHMAJIBHBIX NAPAMETPAX H AAB/ACTCS NPHOIH3HTELHOM, MOKeT H3MEHSITHCA NPH IKCINTYATALHH HAcocA B HHBIX napamerpax! Bunvanue! Ipoussogurens
HMeET MPABO H3MEHSTh BBIIEYKA3AHHbIC TEXHHYCCKHE XADAKTEPUCTHKH B UEISX YIYHIICHHS IKCITYATANMOHHBIX XaPAKTePHCTHK m3jeans. Texnnueckue Jauuble, YKA3aHHbIE B TA0/1uIe, SBISIOTCH OPHEHTHDOBOYHBIMH,
MOJY4eHbI IPH TECTHPOBAHMH H31e/IHI B 1A00PATOPHBIX VCIOBHAX H MOTYT OTJIHYATHCA OT ACHCTBHTEILHBIX HA £5%





[image: image27.jpg]*0/,SF BH XITHIILHA LMY L0 BIILBhHI'LO LAIOW B XBHFO0IIA X19HdoLedogerr g uurrdren nnHed0du 13 ndu 19HIRh AT Ol ‘UNIIHR090dnLHINdO BOLOIBI'gE
QUUIQBL 9 JIIHHBERIA QITHHBL JUMIIhMHXI [, ‘BHIRYEH MULIHAILMBdRX XIFHHOMIELEALITINE BHHIMABALA XBION 9 MIHLIHdILIRdEX JMMIIhMHXIL JIIHHBERMAIMIYE 9LBHINEN ogedu Ldnm drdrnrogsHody

iouHeWHHY ;xedioweden X19HHM 9 BIOJCH MHNMBLEAITIINE Hd I BOILEHIWEN LHKON ‘HOHIIRIUEHIQUdI BILIBIraB M Xedrdneden XI9HIrBWHLIO 9 BI0IBH HHNBLBAITINE HdIl BHEERIA 4LIOHIMON BBWIBIrQddLo[
- - $:9 81 | S‘8T | 0SE€T | 000€ 00051 | 05891 UDOdI-(d099/d08€‘DE)Ld000SI-WS [-b/ N[ [-9H
- - $:9 61 9T | 0S61 | 0S8¢ 00011 | OFPTI UDOdI-(d099/408€‘DE)Lg000 T I-W6 [-b/:NLT I-9H
- - UL TH 0T | ¥T | OSII | L991 — 00SL | 0098 NUDOdII-(4099/908€ PE)LI00SL-WOT-h/:W69-9H
- diy - 141 €C | OSLT | L9IT ‘099 00SL 0798 UDOIII-(d099/9408€ ‘PE)LIO0SL-WH-h/NSOI-IH
- iy - cl 61 €8S1 | 000¢ vV /08 00SS 0Zr9 UDOdII-(d099/d08€ ‘PE)Ld00SS- NI -h/:NS6-TH
- iy - SIT| 91 | 0STI | L991 ‘laged 000¥ 0SLY UDOdII-(d099/d08€ ‘PE)Ld000r- NS T [-h/NSL-9H
- € - 4 LT | 0001 | €€€1 ¢ 000¥ 00LY UDOdI-(4099/908€ D) HH-LL000r- W [-h/:W09-dIH
- 1| scdr UL T - 01-S I I O+ 1l LT | 0001 | €€€1 000¥ 00LY UDOII-(4099/9408€DPE)Ld000y- N [-h/:W09-d9H
- - UL T €1 | S'ST | 0001 | 0STI 000¥ 00LY UDOdI-(d099/d08€‘DPE)Ld000y-NE[-h/:N(09-9H
- € - 0T | S9T | 006 | LIII 000¥ 00LY UDOdI-(d099/d08€‘PE)Ld000y- WO [-h/:NpS-9H
- - $:9 1l L1 006 | 00€1 1 10S 000€ 0€9¢€ UDOdII-(d08€/d40TT PE)Ld000E- N [-b/NPS-9H
- ‘ £ - 1l SI 008 | OSII ‘d08€ | 000€ 009¢€ UDOdI-(H08E/d07TDE)LI000E- N [-h/:NgH-d9H
/1 T
- € - 01 | SPI| €€L | LIOI X ,\MMMW 000€ 009¢€ UDOdI-(d08E/d07TDPE)Ld000E- WO [-h/:Wpp-9H
- € - 6 1l €€L | LIII ¢ 00¢TC 0087 | UDOJII-(D08€/940Z7 PEHH-LI00TT-W6-HUW/NHp- I H
- e - OF | TI | L99 | L9II 0027 | 0087 N®OdI-(d08€/90TT'PE)Ld00TT- WO I-h/:WO-dIH
ET| 7 5| IS EEGEEFIiiFZF| T | 5|55 FEC F | |5
=|z| & 28 |8 EEREZE28Z|RZ |2 % |5z % £:2| =z = | 2
o (o] (o] o o m = o & ~ «lu .«u =) = m nu ~ .3 M .«u == M .3 M (o] W w ()
g~ w = = S = |88 TEs B = & = = - - w : = e = = =
& | & = P8 | = T EIESEE®ET|E = w o = S | @ = = =
s&| § |2g|&¢ ~ ZE3f.EEE |82 £ |8 T| g 3| % = s
® | X = Bk b = B =
22 ¢ |BD E5 | CzisfEziizE if § B % =z & ¢t
M = i~ Mﬁ ) K S~ = 8 3 = = M = IS = = = = 2 adrowede]y
& 8 m/ & |¥ 5o I % o e = = e ] = & m JAILINOA]
& | = | 5|88  =s3g|s®|% | & 2| & | g8 &8 | F |E
: = | £ZEE :zE:3|z ¢ E | :|E | g 8 | = |¢t
s = S % 8 5T | o= & |8 B z | 8 ° = B =
= = = S (g5 @ ==z S | = a = S a 2 =
e z S |5 z E | . S| F -
JCHE-AF “E |8 ¥l e -
o o =
J “
e =





5. Графики гидравлической производительности. 

Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.

[image: image28.jpg]Bbicora nogbema () »

S
A 00N

(=}

_________________________ ”-?\\
§ B

(0] 15 30 45 60 75 90 105 120 1356 150 165 n/MuH.

(0] 0,9 1:8 2,7 3,6 4.5 54 6,3 7,2 8,1 9 9,9 m’/u.

NMpounsBoaUTENBHOCTL B




5.2. Модель НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.

[image: image29.jpg]Beicota nogbema (M) »

12

- ) S e ‘

4 1 \\

0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 n/muH.
(0] 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 MM

Mpous3BognTENbHOCTL B




5.3. Модель НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.

[image: image30.jpg]S
o 0 o

Beicota nogbema (v)»

N
N

_________________________________________________ —o
(0] 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 n/MuH.
(0] 1.5 3 4,5 6 7.5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 m’/u.

Mpou3sBoanTernbHOCTb B




5.4. Модель НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.

[image: image31.jpg]X
o 0 o

Beicora nogbema (m)»

N
N

1,8 3,6 5

90

120
A 7P

150
9

180 210 240
10,8 12,6 14,4

MpounsBoanTENBLHOCTL B

270
16,2

300
18

330 n/MuH.
19,8 m°/u.




5.5. Модель НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image32.jpg])»
N
.4

-
(]

(=]

Bbicota nogbema (M
[o0)

S

90 120 150 180 210

240 270

300 330 n/mMuH.

5,4 7.2 9 10,8 12,6

MNMponsBoauTenbHOCTL »

14,4

16,2

18

19,8 M.




5.6. Модель НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image33.jpg]Bbicota nogbema (m)»

= N
o o o

70 105 140

175

210

245

280

315

350

385 n/mMuH.

[e}{e]

4,2 6,3 8,4

10,5

12,6

14,7

MpounsBoanTErNbHOCTbL B

16,8

18,9

21

23,1 m*/u.




5.7. Модель НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image34.jpg]Bbicora nogbema (M) »

= N
o o o N

MpounssBoanUTENbHOCTL B

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 ni/mMuH.
(] 6 9 12 16 18 21 24 27 30 33 M.




5.8. Модель НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image35.jpg]=%
o 0 o

Bbicota nogbema (M) »

N
N

MNMpoun3BogUTENLHOCTL B

—————————————————————————————————————————— —— |
i I

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 n/muH.

1,8 36 54 72 9 108 12,6 144 162 18 198 m'.




5.9. Модель НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image36.jpg]4N

Bbicora nogbema (v)»

4
6
_____________________________________ —
8 ; —
0 :
0 3 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 n/muh.
0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 21 23,1 wi.

MNMpou3BogUTENBHOCTL B




5.10. Модель НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image37.jpg]N
N

=
)]

Bbicora nogbema (M) »

o

_____________________________ : I
(0] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 n/muk.
(o] 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 ™.

MNpounsBoAUTENBLHOCTL B




5.11. Модель НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image38.jpg])
N

ki
[¢)]

Bbicora nogbema (M) »

o o

Mpoun3BoaUTENbHOCTL B

____________________________ [ _J: \\
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 n/muk.
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 wm/m.




5.12. Модель НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image39.jpg]Beicora nogbema (M) »

= N
o 0 o

100
6

150
9

200
12

250
15

300

18

350
21

npOM3BOﬂMTeﬂbHOCTb >

400
24

450
27

500
30

550 n/muH.
33 M.




5.13. Модель НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image40.jpg]=Y
o 0 o

Beicota nogbema (M) »

N
N

100 1

50 200 250

300

350

400

450

500

550 n/MuH.

e}{e]

3 6

9 12 16

MpousBoanTENbHOCTL B

18

21

24

27

30

33 wmu.




5.14. Модель НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ.
[image: image41.jpg]¥, By
o o

Beicota nogbema (M) »

0 100 200
0 6 12

300 400 500
18 24 30
NMpoussoanTEnbHOCTL B

600 700 800 900

36 42 48

54 60

66

1000 1100 n/MuH.

YR




5.15. Модель НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image42.jpg]= N W
O © o

Beicora nogbema (m)»

1
|

(0] i
0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 n/MuH.

(6] 72 144 216 288 36 43,2 504 57,6 64,8 72 79,2 M.
MpounssoanUTENbHOCTL B





5.16. Модель НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image43.jpg]—=30

a (m)»

= 20
10

Bbicora nogbe

320

480

640

800

960

1120 1280 1440 1600 1760 n/MuH.

19,6 28,8 384

48

57,6

67,2 76,8 86,4
MpousBoAUTENBHOCTL B

105,6 m°/u.




5.17. Модель НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image44.jpg]N W
Q ©

Beicora nogbema () »
o

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 n/mMuH.

12

24

36

48 60 72 84

MpomnsBoanTEenbLHOCTL »

96

108

120

132 M.




5.18. Модель НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image45.jpg]N W
o O

o

Beicota nogbema (M)»
5

——————— ——c—__|

——

200 400
12 24

1
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 n/MuH.
36 48 60

72 84 96
MpounsBoaNTENBHOCTL B

108 120

132 M.




5.19. Модель НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image46.jpg]Beicota nogbema (M) »

= N
o 0o o »

MNMpoun3BoOAUTENBHOCTL B

_____________________________________ —
i

0 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 n/muH.

0o 2,1 4,2 6,3 84 105 126 14,7 16,8 18,9 21 23,1 m°/.




5.20. Модель НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ.
[image: image47.jpg]= N
o b

(@]

Beicota nogbema (m) »
[o¢]

rlpOVlGBO,D,MTeﬂbHOCTb >

i —
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 n/muH.
(o] 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 .




5.21. Модель НБ-54м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ.
[image: image48.jpg]= N W
Q O o

Bbicota nogbema (m)»

0

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 n/MuH.

0 72 14,4 216 28,8 36 43,2 504 576 64,8 72 79,2 M.
Mpoun3BOAUTENBHOCTL B





5.22. Модель НБ-117м³/ч-19м-11000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image49.jpg]Beicota nogbema (M) »
)

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 n/MuH.
0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 wmu.
MpounsBoanTENbLHOCTL B




5.23. Модель НБ-141м³/ч-18м-15000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image50.jpg]N W
o O

(=)

Beicota nogbema (M) »
o

NMpown3BoanUTENbHOCTL »

____________________________________________ I ! \\
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2'400 2700 3000 3300 n/muH.
18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 wm/u.




5.24. Модель НБ-60м³/ч-13м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image51.jpg]Bbicora nogbema (m)»

30

20

w—+—+ ;

o :

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 n/muH.
0 7.2 144 216 288 36 432 504 576 648 72 792 mm.

MpounssoauTENbHOCTL B




5.25. Модель НБ-69м³/ч-20м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image52.jpg]a (m)»

=

Bbicota nogbe

30
20
10

MpousBoaAUTENBHOCTL B

_______________________________ — =
0 160 320 480 640 800 960 1 ‘1 20 1280 1440 1600 1760 n/muH.
0 96 19,6 28,8 384 48 57,6 67,2 76,8 86,4 96 105,6 m*/u.




5.26. Модели НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ, НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ.
[image: image53.jpg]Y
[¢)]

-
o

Bbicota nogbema (M) »

o o

0

120

240

360

480 600 720 840 960 1080 1200 1320 n/muH.

o

7,2

14,4 216 28,8 36 43,2 50,4 576 64,8

npOVISBOﬂMTeJ'IbHOCTb >

72

79,2 M.




5.27. Модель НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ.
[image: image54.jpg]-
o o

(=)

Beicora nogbema (m)»
[¢)]

240

360

480 600 720 840 960 1080 1200 1320 n/MuH.

o0

7.2 14

4

21,6 28,8 36 432 504 57,6 64,8

MNpounsBoguUTENbLHOCTL B

72

79,2 M.




5.28. Модели НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, 
НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ.
[image: image55.jpg]Bbicora nogvema (M)»

= N W
o 0 © O
=

o
©
o

160 320

19,6

480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 n/MuH.
28,8 384 48 57,6 67,2 76,8 86,4

rlpOI/ISBOFU/ITeJ'IbHOCTb >

96

105,6 m°/u.




5.29. Модель НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ.
[image: image56.jpg]Beicora nogbema (v)»

15
O N o e e S —— S —— —
: S
5 |
0 i
(0] 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 n/mMuH.
o £,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 72 79,2 M u.

npOVISBOﬂ,VITeJ'IbHOCTb >




5.30. Модель НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ.
[image: image57.jpg]= N
o b

o

Bbicora nogbema (m)»
[¢¢]

L

50 100

150

200 250 300 350

400

450

500

550 n/MuH.

3 6

9

12 15 18 21

Mpoun3BoaANTENBLHOCTL B

24

27

30

33 m/u.




6. Обобщенная схема устройства насосов. 

	№
	Наименование

	1.
	Присоединительный штуцер.

	2.
	Накидная гайка.

	3.
	Насосная камера.

	4.
	Основание.

	5.
	Статор.

	6.
	Защитная крышка крыльчатки охлаждения.

	7.
	Сетевой кабель со штепселем.


[image: image58.png]



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов в целях ее совершенствования.
7. Примеры схем установки насосов.

7.1. Схема установки насосов для бассейна.

[image: image59.png]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Скиммер.
	7.
	Подача воды.

	2.
	Входной трубопровод.
	8.
	Бассейн.

	3.
	Насос.
	9.
	Донный забор воды.

	4.
	Песчаный фильтр.
	10.
	Выходной трубопровод.

	5.
	Канализационный слив.
	11.
	Запорная арматура.

	6.
	Электронагреватель.
	
	


7.2. Схема установки насосов для систем водоподготовки (водоочистки).

[image: image60.png]15





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Компрессор.
	9.
	Сорбент МСК (фильтрующий сорбент).

	2.
	Накопительный бак.
	10.
	Сорбент АС (фильтрующий сорбент).

	3.
	Насос.
	11.
	Фильтр-умягчения.

	4.
	Гидроаккумулятор.
	12.
	Ионообменная смола.

	5.
	Насосная автоматика.
	13.
	Солевой фидер.

	6.
	Цеолит природный (фильтрующий сорбент).
	14.
	Ультрафиолетовая лампа.

	7.
	Фильтр-осветлитель.
	15.
	Балласт для ультрафиолетовой лампы.

	8.
	Фильтр-обезжелезивания.
	16.
	Угольный фильтр.


7.3. Схема установки насосов для гидромассажных ванн.

[image: image61.jpg]



Внимание! Входной штуцер насоса должен располагаться выше точки водозабора из гидромассажной ванны.

	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Гидромассажная ванна.
	6.
	Канализационный слив.

	2.
	Воздухопровод.
	7.
	Ограждение гидромассажной ванны.

	3.
	Жиклер.
	8.
	Трубка Вентури.

	4.
	Водопровод.
	9.
	Насос.

	5.
	Входной водопровод для гидромассажной ванны.
	
	


7.4. Установочные размеры. 
[image: image62.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	E (мм)
	F (мм)
	G (мм)
	H (мм)
	L (мм)

	НБ-4м³/ч-7м-250Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	400
	160
	100
	250
	231
	158
	90
	210
	203

	НБ-6м³/ч-7,5м-450Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	400
	160
	100
	250
	231
	158
	90
	210
	203


[image: image63.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	E (мм)
	F (мм)
	G (мм)
	H (мм)
	L (мм)

	НБ-13м³/ч-11м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	480
	230
	160
	280
	220
	200
	172
	325
	215


[image: image64.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	E (мм)
	F (мм)
	G (мм)
	H (мм)
	L (мм)

	НБ-15м³/ч-14,5м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	570
	238
	160
	345
	225
	262
	170
	330
	245


[image: image65.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	F (мм)
	H (мм)
	I (мм)

	НБ-9м³/ч-8,5м-370Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	266
	134
	229
	195
	273
	238
	595

	НБ-13м³/ч-11м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	266
	134
	229
	195
	273
	238
	615

	НБ-18м³/ч-16,5м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	266
	134
	229
	195
	273
	238
	595


[image: image66.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	E (мм)
	L (мм)

	НБ-13м³/ч-10м-550Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	582
	305
	254
	232
	94

	НБ-14м³/ч-13м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	582
	305
	254
	232
	94

	НБ-16м³/ч-15м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	590
	305
	254
	232
	94

	НБ-18м³/ч-15м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	590
	305
	254
	232
	94

	НБ-19м³/ч-18м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	620
	305
	254
	232
	94


[image: image67.png]I

[H]E]N]N]

i
i

[mii





	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	E (мм)
	F (мм)
	G (мм)
	H (мм)
	L (мм)

	НБ-21,5м³/ч-13м-1100Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	655
	270
	230
	450
	295
	335
	200
	440
	270


[image: image68.emf]
	Модель
	L (мм)
	L1 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)

	НБ-44м³/ч-10м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ
	683
	310
	319
	286
	156

	НБ-54м³/ч-10м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	718
	310
	319
	286
	156


[image: image69.png]H1

1

!

I

=

(7





	Модель
	L (мм)
	L1 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)

	НБ-75м³/ч-11,5м-4000Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ
	841
	420
	418
	266
	166

	НБ-95м³/ч-12м-5500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ
	866
	420
	418
	266
	166

	НБ-105м³/ч-14м-7500Вт(3ф, 380В/660В)-ПРОФИ
	916
	420
	418
	266
	166


[image: image70.png]Liiy

o1





	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	E (мм)
	F (мм)

	НБ-14м³/ч-10м-750Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	650
	298
	380
	243
	281
	323

	НБ-14м³/ч-14м-1500Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	685
	298
	380
	243
	281
	323


[image: image71.png]=

E@ &
e —

HEEN





	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	E (мм)
	F (мм)
	H (мм)
	H1 (мм) 
	H2 (мм)

	НБ-54м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ
	1070
	140
	279
	508
	483
	190
	415
	295
	546

	НБ-117м³/ч-19м-11000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	1330
	210
	305
	508
	483
	216
	415
	295
	546

	НБ-141м³/ч-18м-15000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	1330
	210
	305
	508
	483
	216
	415
	295
	546


[image: image72.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	M1 (мм)
	W (мм)
	L (мм)
	N1 (мм)
	H1 (мм) 
	H2 (мм)

	НБ-60м³/ч-13м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	495
	310
	95
	292
	970
	212
	162.5
	180

	НБ-69м³/ч-20м-7500Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	495
	310
	95
	310
	995
	212
	162.5
	180


[image: image73.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	ØO
(мм)
	E (мм)
	F (мм)
	G (мм) 
	H (мм)
	H1 (мм)

	НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(1ф,220В)-ПРОФИ
	370
	156
	440
	75
	395
	77
	1110
	340
	635

	НБВ-40м³/ч-10м-2200Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ
	370
	156
	440
	75
	395
	77
	1110
	340
	635

	НБВ-48м³/ч-12м-3000Вт(3ф,220В/380В)-ПРОФИ
	410
	156
	470
	75
	395
	77
	1110
	340
	635

	НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт(3ф,380В/660В)-ПРОФИ
	440
	156
	500
	75
	395
	77
	1110
	340
	635


[image: image74.png]11450 2545





Для моделей НБВ-60м³/ч-12м-4000Вт-НН(3ф,380В/660В)-ПРОФИ, НБВ-44м³/мин-9м-2200Вт-НН(3ф,220В/380В)-ПРОФИ.
[image: image75.png]



	Модель
	A (мм)
	B (мм)
	C (мм)
	D (мм)
	G (мм) 

	НИПМ-6/12м³-6/19м-150/1700Вт-ПРОФИ
	635
	134
	296
	195
	305


8. Установка насоса.

	[image: image76.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. У трехфазных насосов выполните электрическое соединение по схеме «звезда» (Y) или «треугольник» (∆) , в зависимости от модели насоса, в соответствии с указаниями в разделе 4. Неправильно произведенное электрическое соединение вызовет негарантийную поломку насоса! Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети. Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Насос должен быть установлен на ровном горизонтальном основании, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация насоса +40˚С. 
2. Насос имеет опорную пластину или опорные ножки с отверстиями для его крепления к основанию при помощи болтов. Необходимо надежно зафиксировать насос при установке! Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
3. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю. В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 3 мм. Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

4. Для обеспечения эффективной работы насоса его необходимо устанавливать между скиммером (1) и песчаным фильтром (4) (смотрите раздел 7.1.). Входной трубопровод должен быть как можно короче, герметичен и надежно зафиксирован. Внимание! Насос рассчитан на использование при длине входного трубопровода не более 4 м. В качестве входного трубопровода запрещается использовать эластичный шланг, чтобы избежать его деформации и блокирования подачи воды. Оптимальным материалом для входного трубопровода является труба из нержавеющей стали, меди или пластика.
[image: image77.jpg]



5. Крепежные соединения входного и выходного трубопроводов должны быть герметичны, трубопроводы должны иметь как можно меньше соединений коленчатого типа! При наличии более двух соединений коленчатого типа всасывание воды будет затруднено или невозможно. Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводе уменьшает высоту подъема насоса примерно на 1м.
6. Диаметр входного трубопровода должен быть больше или равным диаметру входного отверстия насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих его производительность. 
7. Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом! Внимание! Обращайте внимание на герметичность всех соединений во входном и выходном трубопроводах - даже небольшой подсос воздуха или течь во входном трубопроводе резко сокращает производительность насоса, в выходном – производительность и высоту подъема.
8. Регулярно очищайте насосную камеру, крыльчатку и фильтр насоса! 
8.1. Схема электрического подключения насоса.

	[image: image78.png]



	Внимание! Не открывайте конденсаторную коробку, пока штепсель кабеля питания насоса не отсоединен от розетки сети электропитания. Насосы с трехфазным мотором (380В) имеют способ электрического соединения методом «звезда» (Y) или «треугольник» (∆) в зависимости от модели насоса (смотрите раздел 4). Неправильное подключение электромотора к электросети вызовет его негарантийную поломку!


Проверка направления вращения ротора (только для трехфазных насосов): проверьте направление вращения ротора. Направление вращения ротора насоса должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки охлаждения. Если ротор насоса вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.
[image: image79.jpg]Jlng TpexdasHbIX HacCOCOB Jlg oxHO(ba3HEIX HACOCOB
Croco6 BIEKTPHYECKOIo COeTHHEHHA

MeToIoM
“TpeyrompHHK” /A “spesma” A





1. Подключите сетевой кабель насоса к отдельной розетке.

2. Насос должен быть установлен в соответствии со стандартами электропотребления.

3. Крышка конденсаторной коробки должна быть надежно установлена перед подключением насоса к сети электропитания. 

4. Однофазные насосы, оснащенные термической защитой, могут перезапускаться без предупреждения.
9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

	[image: image80.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопроводов разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем насосная камера не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед использованием насоса необходимо убедиться в правильности его установки. Убедитесь, что во время установки, насос случайно не включится.

2. Перед первым запуском необходимо заполнить насосную камеру насоса водой. Для этого открутите крышку фильтра и залейте через фильтр в насосную камеру воду до уровня нижней части входного трубопровода. Затем плотно закрутите крышку фильтра. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение насоса с незаполненной водой насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать насос более чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры водой! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи сальника Вам необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса. Поломка насоса, возникшая из-за течи сальника, не является гарантийной! Признаками негерметичности сальника являются: течь из насоса, срабатывание УЗО в цепи питания насоса, появление шума подшипников.
3. Перед включением насоса максимально откройте все запорные краны. Затем подключите насос к сети электропитания. Подождите, пока насос не начнет перекачивать жидкость. Насос правильно функционирует, если уровень воды чуть ниже прозрачной крышки фильтра.
4. Отрегулируйте поток воды в соответствии с необходимым Вам. Установка и подключение изделия произведены правильно, если поток воды постоянен. В случае, если после запуска насоса вода не поступает больше 3-х минут, выключите насос, повторно наберите воду в насосную камеру и снова включите. Устраните причину отсутствия поступления воды, в случае повторения проблемы.
5. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, открутите пробку сливного отверстия и полностью слейте воду из насосной камеры, а затем из трубопроводов. После этого плотно закрутите пробку сливного отверстия.  Перед следующим запуском насоса, прежде чем включить его, открутите крышку фильтра, наполните насосную камеру водой и плотно закрутите крышку фильтра. После этого насос можно использовать. Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°С, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания воды в них.
6. После примерно 800-т часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, сальник, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
7. Периодически проводите чистку фильтра. Для этой цели открутите крышку фильтра и вытащите его. Осмотрите фильтр на наличие загрязнений. Тщательно промойте его теплой мыльной водой, а затем насухо вытрите мягкой сухой тряпкой. После этого установите фильтр, следуя обратной последовательности, приведенной выше. Внимание! Если насос расположен ниже уровня воды, прежде чем снять фильтр, перекройте клапаны на трубопроводах.
8.

Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.
9. Рекомендуется: перед заполнением и запуском гидромассажной ванны, убедиться, что в ванне нет мусора, который может вызвать засор фильтра насоса или блокировку крыльчатки. Заполнить ванну как минимум на 50 мм над гидромассажными соплами и перед включением убедиться, что нет видимых утечек из трубопроводов. Чтобы запустить насос, нажмите кнопку «пуск» на гидромассажной ванне. После пуска насоса жидкость выдавит воздух из водопровода и жиклеров. Через короткий промежуток времени жиклеры начнут нормально работать. Чтобы остановить работу насоса в струйном режиме, нажмите кнопку «пуск» еще раз.
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горящей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях; 2) эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.
10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Насос не предназначен для контакта с пищевыми средами или использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4. Запрещено изменять конструкцию насоса.

5. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6. Запрещается перемещать насос за сетевой кабель.

7. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
8. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с острыми, горячими и масляными поверхностями. 

9. Не включайте насос, если насосная камера не заполнена водой. Внимание! Работа насоса без воды свыше допустимого времени может привести к преждевременному износу сальников насоса!
10. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании.

11. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока (параметры напряжения смотрите в таблице с техническими характеристиками).
12. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!

13. Не допускайте закрытия вентиляционных отверстий насоса.
14. Запрещается добавлять дезинфицирующие и химические средства для обработки воды непосредственно в насос.
15. Некоторые однофазные насосы имеют встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в его статоре защита, немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев насоса. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев, мотор насоса выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!
16. Запрещается:
· обслуживание и ремонт подключенного к электросети насоса;

· включать насос в электросеть без заземления и УЗО;

· изменять схему включения насоса в сеть;

· эксплуатировать насос без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;

· проверять на ощупь нагрев мотора работающего насоса;

· прикасаться к винту заземления работающего насоса;

· эксплуатировать насос внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;

· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости;

· подключать насос с неисправным мотором в электросеть;

· разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

· эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждение сетевого кабеля; 2) появление дыма и/или запаха гари; 3) поломка или появление трещин в корпусных деталях.

17. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

18. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.

Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от +1°С до +40°С.  Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. Это приведет к его поломке.
12. Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image1.png]YonotoX



Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Плохое соединение с сетью электропитания.
	Почините контакты.



	
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.
	Проверьте контакты и затяните клеммы питания.

	
	Сгорел пусковой конденсатор 
	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинил подшипник.
	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Заклинила крыльчатка.
	Осторожно проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается – разберите насосную камеру и удалите засор. 

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	Насос работает, но не поступает вода.
	Насосная камера не заполнена водой.
	Заполните насосную камеру водой.

	
	Повреждена крыльчатка или засорен фильтр.
	Замените крыльчатку или очистите фильтр.

	
	Течь во входном или выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков трубопроводов.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса. 
	Уменьшите высоту подъема воды.

	
	В трубопроводе или в насосной камере замерзла вода.
	Начните использовать насос после того, как растает лед.

	Недостаточное давление или производитель-ность.
	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.
	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.

	
	Входной трубопровод, песчаный фильтр, обратный клапан или насосная камера засорены.
	Очистите трубу, фильтр, обратный клапан или насосную камеру.

	Насос вибрирует, при работе имеется нехарактерный шум.
	Насос не прикреплен к основанию надежно.
	Затяните болты крепления.

	
	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.
	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.

	
	Основание недостаточно устойчиво.
	Закрепите насос на устойчивом основании.

	Насос работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.
	Насос находится в режиме перегрузки.
	Отрегулируйте высоту подъема и производительность в соответствии с расчетными оптимальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!

	
	Засорена крыльчатка, и/или насосная камера, трубопровод или фильтр.
	Очистите систему от засоров. 

	
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.
	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.

	Течь сальника.
	Сальник поврежден или изношен.
	Замените сальник.

	Необычный шум при работе насоса.
	Шум от подшипника, вызванный его износом.
	Замените подшипник.

	
	Засорена крыльчатка.
	Проверните вал насоса при помощи крыльчатки охлаждения. Если вал не проворачивается с усилием или рывками – разберите насосную камеру насоса и устраните засор.

	Срабатывает встроенная термическая защита (не у всех моделей).
	Перегрев мотора.
	Устраните причину, вызвавшую перегрев. 


13. Гарантийные обязательства.

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.
· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальник, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи_______________________________________________________
Срок действия гарантии_____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)__________________________________________
Покупатель:________________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)______________________________________

1

